激光熔覆梯度生物陶瓷涂层微观组织结构及其生物活性的研究

白杨1，刘其斌*1,2，朱益志1

1 贵州大学材料与冶金学院，贵州 贵阳 550025

2 贵州省材料结构与强度重点实验室，贵州 贵阳 550025

* qbliu2@126.com

摘要：利用梯度设计思想采用激光熔覆技术在医用钛合金表面制备一层梯度活性生物陶瓷涂层，通过OM，XRD，SEM，MTT法，荧光显微镜，对梯度活性生物陶瓷涂层结合界面、物相、表面形貌，活细胞相对数目及细胞生长形态进行分析。实验结果表明：陶瓷涂层与基材呈良好的冶金结合，可分为基材，合金化层及陶瓷层三个区域；涂层主要含有HA、β-TCP、TiO2、CaTiO3等物相。当Ca/P=1.35时，其XRD图谱中β-TCP+HA的特征峰最高，表明其生成β-TCP+HA的量最多。当Ca/P=1.35和Ca/P=1.4时，其磷酸钙陶瓷涂层有较少的裂纹和孔洞，涂层平均硬度也得到很大提高，表明其磷酸钙陶瓷涂层不仅具有足够高的强度来承受人体荷重还有利于人体组织沿着植入体表面或内部贯通性空隙附着生长。MTT法测试结果表明：当Ca/P=1.35时，OD值最大，涂层上细胞相对数较多及细胞相对活力较好，涂层的生物相容性较好。荧光显微镜观察结果表明当Ca/P=1.35时，梯度活性生物陶瓷涂层上呈现大片的染成绿色的细胞，而且生长形态较好，细胞大量聚集生长且分布广，不仅证明了涂层的无毒性，也证明了其生物活性最佳。

关键词：激光熔覆；磷酸钙陶瓷涂层；梯度涂层；生物活性

参考文献

- Dai HL, Li SP, Yan YH, et al. Osteogenesis process of tricalcium phosphate ceramics in vivo. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2003, 13(1):65-68.

- Hench LL. Bioceramics: From Concept to Clinic[J]. Journal of the American Ceramic Society, 1991, 74(7):1487-1510.

- Zhu Y, Liu Q, Xu P, et al. Bioactivity of calcium phosphate bioceramic coating fabricated by laser cladding. Laser Physics Letters, 2016, 13(5): 055601.